建筑工程招标控制价编制说明

工程名称: 正念小屋玻璃房

- 工程概况 1.建设地点：莆田市。 2.工程专业：钢结构、建筑、安装。 3.合同工期： 天；工程质量等级：合格。 4.招标范围：正念小屋玻璃房；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 装饰面积：/。 - 层数：/层。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：按设计图纸装饰完整。 - 混凝土情况：/。 - 编制范围 按照中科华创国际工程设计顾问集团有限公司设计的正念小屋玻璃房项目图纸，专业范围包括建筑、钢结构及安装工程 ，具体如下： - 不含三通一平。 - 编制依据 1.图纸：中科华创国际工程设计顾问集团有限公司设计的正念小屋玻璃房项目图纸，专业范围包括建筑、钢结构及安装工程，设计回复函等。 2.招标文件： /编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）及现行补充或调整文件（截止2022年5月7日以前） 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2022年7月7日以前）。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2022年7月7日以前）。其中，暂列金额： 无 ；防尘措施费：根据【莆建管〔2019〕83号】文，按安全文明施工费*9.9%（仅新建项目计取）；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：按莆田市住房和城乡建设局2022年3月1日发布的《莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》中的人工费指数1.1888计入。 （2）施工机械台班单价：按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。 （3）材料设备价格：按照2022年9月份（综合价格）莆田市信息价（不含增值税）、定额基价、《2021年福州市建筑工程材料价格》及市场询价等。 8、其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别：建筑、钢结构、安装。 2.缩短工期措施费：无。 3.总承包服务费费率：无。 4.税率：9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：垃圾外运按3km计算，弃置点由中标单位自理 。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：有。 4.脚手架： 有。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：无。 7.大型机械设备进出场及安拆： 有 ；大型机械设备基础：无 ；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无。 10.其他：无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 水泥; 详见预算书; 建福、海螺、顺昌炼石; 信息价. 钢筋; 详见预算书; 三钢、鞍钢、宝钢; 信息价. 加气混凝土砌块; 详见预算书; 莆田联益、莆田九洲、莆田绿城; 信息价. 玻璃; 详见预算书; 港达、鑫锦江、明达; 信息价. 涂料; 详见预算书; 三棵树、龙梅、初日; 信息价. 防水涂料; 详见预算书; 三棵树、龙梅、初日; 信息价. 铝型材; 详见预算书; 三源、南平闽铝（k50E）、凤铝（868系列）、弘业; 信息价. 配电箱; 详见预算书; 马控、国强、荔源; 马控. 灯具; 详见预算书; 莆阳、罗德克、超豪; 莆阳. 电线电缆; 详见预算书; 上上、超阳、太阳; 信息价. 开关插座; 详见预算书; 联塑 鸿联 西门子; 信息价. 给排水管及电工套管; 详见预算书; 亚通 联塑 金牛; 信息价. 卫生洁具; 详见预算书; 美标、法恩莎、3U; 信息价. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备：/。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 - 建筑部分 - 本工程土方仅考虑基础埋深部分，土质按三类土考虑。 - 经设计确认，卫生间地面做法按11J930-G6/地13计入。 - 经设计确认，卫生间隔断按高度2.1米计入。 - 因标高问题，咨询设计，1-6轴交C轴混凝土柱子高度按150mm计入，暂未考虑配筋，其余柱子配筋按下图计入： - 图纸未体现过梁做法，本工程暂未计入。 - 图纸未体现室外散水做法，本工程暂未计入。 - 加气混凝土砌块等级按A5.0计入。 - 成品仿木栏杆按450元/m包干计入。 - 钢化玻璃6+1.14PVB+6主材价按不含税214.16元/m2计入。 - 木塑地板主材价按不含税100元/m2计入。 - 仿木纹砖主材价按不含税108元/m2计入。 - 本工程钢构件金属构件运输运距20km计入。 （二）安装部分