精密测量实训室设备采购项目

一、项目概况

为更好地实施《福建省示范性现代职业院校建设工程》项目建设任务，进一步提高人才培养质量做好教学工作，立足长远，以实体为依托，打造服务教学、融合校企合作，满足技术服务、技能竞赛基地为一体的实习实训基地。同时，通过项目建设推动实训基地的建设发展，促进职业教育实训基地的建设与完善。

二、实训设备采购的必要性

为了加强与行业企业技术要求、工艺流程、管理规范、设备水平同步的实训装备建设，达到教育部发布的专业仪器设备装备规范。推进校企共建的示范性实训基地建设，通过校企合作、引企入校等方式，校企共建兼具生产、教学和研发功能的实训基地，依托重点专业（群）共建创新创业教育实践平台、产品开发机构等，切实增强职业院校技术技能积累能力和学生就业创业能力。

为了促进职业教育实训基地的建设与完善，促进数控技术和机电一体化技术专业的教学改革，本着“立足当前、兼顾发展”的原则和资金的情况，拟对该项目进行建设。

三、罗列新设备对应课程及实训项目

| 专业 | 课程 | 实训项目 |
| --- | --- | --- |
| 数控技术、机电一体化 | 《公差测量与配合技术》 | （1）孔、轴的测量 |
|  |  | （2）形状和位置误差的测量 |
|  |  | （3）表面粗糙度的测量 |
|  |  | （4）角度的测量 |
|  |  | （5）螺纹的测量 |
|  |  | （6）齿轮的测量等相关的实训 |
| 技能竞赛 | 技能竞赛训练加工 | 复杂部件造型数控多轴加工技术 |
|  |  | 工业产品数字化设计与制造 |
|  |  | 模具数字化设计与制造 |
|  |  | 数控铣 |
|  |  | 数控综合加工 |

精密测量实训室设备采购项目购置清单预算

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号（主要技术参数） | 数量 | 单价 （元） | 单价来源 | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线检测量具 | 祥细参数附后 | 1批 | 623034 | 厂家报价 | 623034 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 623034 |  |

主要技术参数

| 设备 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 单价 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数显卡尺RD | 2 | 套 | 1）可连无线传输模块，蓝牙信号，传输距离8m 2）测量范围：0-150mm（RD）;防水等级：IP67 3）分辨率: 0.01mm 4) 最大允许误差: ±0.03mm 5) 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换，数据采集 6) 自动关机 7) CR2032电池 8) 不锈钢尺身 9）单颗电池待机12000小时 10）数据可以通过可连无线传输到Q-DAS质量控制分析系统 | 1710 | 3420 |
| 数显卡尺 | 2 | 把 | 1）可连无线传输模块，蓝牙信号，传输距离8m 2）测量范围：0-200mm 3）分辨率: 0.01mm 4) 最大允许误差: ±0.03mm 5) 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换，数据采集 6) 自动关机 7) CR2032电池 8) 不锈钢尺身 9）单颗电池待机12000小时 10）数据可以通过可连无线传输到Q-DAS质量控制分析系统 | 2607 | 5214 |
| 数显卡尺 | 2 | 把 | 1）测量范围：0-200mm 2）读数（分辨率）0.01mm 3）精度±0.02mm 4）材质：不锈钢 5）爪长：50mm 6）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 | 460 | 920 |
| 数显卡尺 | 2 | 把 | 1）测量范围0-300mm, 2）读数（分辨率）0.01mm， 3）精度±0.03mm， 4）材质：不锈钢 5）爪长：64mm 6）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 | 770 | 1540 |
| 带表卡尺 | 2 | 把 | 1）测量范围0-200mm 2）读数（分辨率）0.02mm 3）精度±0.03mm， 4）材质：不锈钢 5）爪长：50mm | 460 | 920 |
| 内槽游标卡尺 | 2 | 把 | 1）测量范围10-160mm 2）读数（分辨率）0.02mm 3）精度±0.04mm 4）材质：不锈钢 5）爪长：25mm | 480 | 960 |
| 中心距/边心距游标卡尺 | 2 | 把 | 1）测量范围10-300mm 2）读数（分辨率）0.1mm,精度 3）材质：不锈钢 | 1460 | 2920 |
| 卡尺测量座 | 2 | 个 | 适用于尺身宽度为16mm的卡尺使用，材质：不锈钢 | 80 | 160 |
| 电子外径千分尺 | 2 | 把 | 1）测量范围0-25mm， 2）读数（分辨率）0.001mm, 3）精度±2μm 4）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 | 610 | 1220 |
| 电子外径千分尺 | 2 | 把 | 1）测量范围25-50mm， 2）读数（分辨率）0.001mm, 3）精度±2μm 4）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 | 700 | 1400 |
| 机械外径千分尺 | 2 | 把 | 1）测量范围50-75mm， 2）读数（分辨率）0.001mm, 3）精度±5μm | 200 | 400 |
| 机械外径千分尺 | 2 | 把 | 1）测量范围75-100mm， 2）读数（分辨率）0.001mm, 3）精度±5μm | 220 | 440 |
| 公法线千分尺 | 2 | 把 | 1）测量范围75-100mm， 2）读数（分辨率）0.001mm, 3）精度4μm | 360 | 720 |
| 小尺寸电子深度卡尺 | 2 | 把 | 1）测量范围0-25mm， 2）读数（分辨率）0.01mm, 3）精度μm±0.03mm 4）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 | 330 | 660 |
| 双钩电子深度卡尺 | 2 | 把 | 1）测量范围0-200mm， 2）读数（分辨率）0.01mm, 3）精度±0.03mm 4）材质：不锈钢 5）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 | 640 | 1280 |
| 通用电子深度卡尺 | 2 | 把 | 1）测量范围0-150mm， 2）读数（分辨率）0.01mm 3）精度±0.03mm 4）材质：不锈钢 5）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 | 400 | 800 |
| 数显高度卡尺 | 2 | 把 | 1）测量范围0-300mm 2）读数（分辨率）0.01mm 3）精度±0.03mm 4）材质：不锈钢 | 1410 | 2820 |
| 数显百分表 | 2 | 把 | 1）测量范围：0-12.7mm 2）分辨率: 0.01mm 3) 最大允许误差:20μm 4) 置零 5) 单位转换 6) OPTO数据输出 7) 计数反向 8) 键盘锁定 9) 重置 | 3800 | 7600 |
| 数显千分表 | 2 | 把 | 1）测量范围：0-12.7mm 2）分辨率: 0.001mm 3) 最大允许误差:8μm 4) 置零 5) 单位转换 6) OPTO数据输出 7) 计数反向 8) 键盘锁定 9) 重置 | 4580 | 9160 |
| 测高仪 | 1 | 台 | 1）量程：0-415mm 2）最大扩展量程：570mm 3）最大允许误差（环境温度为20℃时）：(2.5+4L/1000)μm 4）垂直度误差（正面）：9μm 5）重复性：平面:2μm 孔内: 3μm 6）可选择分辨率：0.001mm，0.0001mm 7）测量力：一档不可调：1.5N±0.5N 8）电源：内置可充电电池，一次充电可以连续使用60小时 9）可操作温度：10℃-40℃ 10）可手动快速移动测头 11）控制器带触摸按键 12）附带的SCS校准证书 13）数据可以通过数据线传输到Q-DAS质量控制分析系统 14）包含特殊附件组、14mm直径盘形测头和数据线 | 68280 | 68280 |
| 数据线 | 2 | 根 | 数据连接线;一端连带TLC接口的量具,另一端USB口连计算机;2m长 | 1475 | 2950 |
| 数据线 | 2 | 根 | 数据连接线;一端连量具光藕接口,另一端USB口连计算机;2m长 | 2261 | 4522 |
| 量具量仪实训平台 | 1 | 套 | 量具测量公差台，包含量具操作平台（量具集成工作站、系统搭建等） Dell/HP工作站主机+24寸显示器 量具工作台+大理石平台 | 20190 | 20190 |
| 数显外径千分尺 | 1 | 套 | 1） 测量范围0-30 2）读数（分辨率）0.001mm, 3）精度±2μm 4）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 5)防水等级IP54; 7）30mm大屏幕，电池使用寿命3年。 | 3899 | 3899 |
| 数显外径千分尺 | 1 | 套 | 1） 测量范围25-50 2）读数（分辨率）0.001mm, 3）精度±2μm 4）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 5)防水等级IP54; 7）30mm大屏幕，电池使用寿命3年。 | 4953 | 4953 |
| 数显外径千分尺 | 1 | 套 | 1） 测量范围50-75 2）读数（分辨率）0.001mm, 3）精度±2μm 4）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 5)防水等级IP54; 7）30mm大屏幕，电池使用寿命3年。 | 5873 | 5873 |
| 数显外径千分尺 | 1 | 套 | 1） 测量范围75-100 2）读数（分辨率）0.001mm, 3）精度±2μm 4）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 5)防水等级IP54; 7）30mm大屏幕，电池使用寿命3年。 | 7152 | 7152 |
| 数显外径千分尺 | 1 | 套 | 1） 测量范围100-125 2）读数（分辨率）0.001mm, 3）精度±2μm 4）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 5)防水等级IP54; 7）30mm大屏幕，电池使用寿命3年。 | 9227 | 9227 |
| 数显外径千分尺 | 1 | 套 | 1） 测量范围125-150 2）读数（分辨率）0.001mm, 3）精度±2μm 4）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 5)防水等级IP54; 7）30mm大屏幕，电池使用寿命3年。 | 9397 | 9397 |
| 内径千分尺套装 | 1 | 套 | 测量范围：20-40mm；采用螺旋锥体；每一把尺可独立完成测量，具备自定中心和自找正功能。 | 22000 | 22000 |
| 公法线千分尺 | 1 | 套 | 1）测量范围0-30mm 2）读数（分辨率）0.001mm, 3）精度±2μm 4）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 5)防水等级IP54; 6）30mm大屏幕，电池使用寿命3年。 | 18000 | 18000 |
| 公法线千分尺 | 1 | 套 | 1）测量范围25-55mm 2）读数（分辨率）0.001mm, 3）精度±2μm 4）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 5)防水等级IP54; 6）30mm大屏幕，电池使用寿命3年。 | 18624 | 18624 |
| 公法线千分尺 | 1 | 套 | 1）测量范围55-85mm 2）读数（分辨率）0.001mm, 3）精度±2μm 4）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 5)防水等级IP54; 6）30mm大屏幕，电池使用寿命3年。 | 19220 | 19220 |
| 公法线千分尺 | 1 | 套 | 1）测量范围85-115mm 2）读数（分辨率）0.001mm, 3）精度±2μm 4）数据可传输到Q-DAS质量控制分析系统 5)防水等级IP54; 6）30mm大屏幕，电池使用寿命3年。 | 19869 | 19869 |
| 数显三爪内径千分尺套装 | 1 | 套 | 测量范围：3.5-100mm套装； 采用螺旋锥体； 防水等级IP54; 可连接无线传输，每一把尺可独立完成测量；具备自定中心和自找正功能。 | 307266 | 307266 |
| 深度卡尺 | 1 | 套 | 1）可连无线传输模块，蓝牙信号，传输距离8m 2）测量范围：0-200mm;防水等级：IP67 3）分辨率: 0.01mm 4) 最大允许误差: ±0.03mm 5) 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换，数据采集 6) 自动关机 7) CR2032电池 8) 不锈钢尺身 9）单颗电池待机12000小时 | 5108 | 5108 |
| 数据采集与过程控制系统 | 1 | 套 | O-QIS是用于可视化、评估试验和处理数据的工具。生成这种数据的方法多种多样。O-QIS通过提供不同的模块为各自的任务提供了完美的解决方案。 评估和接受测量系统的单次测量结果数据 实时可视化监控功能，软件实时记录测量数据，并更新警报状态，根据违反SPC标准的类型，显示相应的颜色，简洁直观。 | 33950 | 33950 |
| 合计 |  |  |  |  | 623034 |