| 智能消防系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧消防平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统管理模块（核心产品） |  | 1、用户与角色管理 1.1、角色管理 一个角色定义用户访问系统资源的权限。例如，系统管理员具有全部的配置和管理权限。支持自定义角色权限，如定义操作员只有操作权限没有配置权限。通过设置角色，便于高效灵活的系统管理。 1.2、权限管理 1）系统管理菜单权限：Web客户端上不同模块的菜单权限，支持管理和配置该菜单的全部权限； 2）安保区域管理权限：Web客户端上安全区域的管理权限，该角色可查看、管理、删除所选区域，并支持在所选区域下方添加新区域； 3）组织管理权限：Web客户端上组织的管理权限，该角色可查看、管理、删除所选组织，并支持在所选组织下方添加新组织； 4）应用菜单权限：客户端不同模块下应用菜单权限，支持管理和配置该菜单的全部权限； 5）业务资源权限：不同资源的应用权限，在资源权限范围区域，该权限将展示在右侧资源权限控制项列表。 1.3、用户管理 1）用户添加：添加的用户账号具有登录、配置和操作系统的权限。可为用户分配不同角色，根据角色定义不同权限。支持逐一添加用户，并为用户定义角色； 2）用户组：定义了一组具有相同特性（如在同一部分或者相同操作权限）的用户，便于用户管理。例如，您可以把具有相同操作权限的角色划分一个组中，并命名操作组1； 3）用户导入：通过导入预先编辑好的.csv文件，可以将用户批量添加到系统； 4）用户导出：支持将CSV格式的用户信息文件，导出到运行客户端的计算机本地上。可在本地磁盘上查看用户组下的用户信息； 5）重置密码：支持重新设置用户账号密码，若批量导入用户时，多个用户的账号密码一致，可根据实际需要，重新设置账号密码。 2、人员管理 1）添加：可根据情况，选择每次添加一个人员。完成添加后，支持编辑和删除该人员信息。可设置人员基本信息，包括默认和自定义的信息字段； 2）人员导入：通过导入预先编辑好的.csv 文件，可以将人员批量添加到系统，同时支持批量导入人脸； 3）人员导出：支持将CSV格式的人员信息文件，导出到运行客户端的计算机本地上。可在本地磁盘上查看或发送组织及下级组织的人员信息； 4）恢复已删除人员和恢复电脑回收站被清空文件的功能相似。在管理系统中，删除的人员信息可在已删除人员信息列表中找到，避免因为误删而丢失人员信息。 3、建筑物管理 1）支持建筑物的录入、更改、删除、查看。 2）支持呈现建筑物的名称、耐火等级、详细地址、图上位置，及建筑时间、建筑面积、建筑高度、占地面积等等。 3）支持对建筑物内的消防重点部位进行管理，呈现重点部位的名称、类别、位置、高度、面积、照片、防火标志、火灾危险性、责任人、火种情况、耐火等级、管理人等。 4、包含至少6年软件更新服务。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 报警预警模块（核心产品） |  | 1、工作台 1）查看工作台连接状态：界面显示工作台连接状态，连接正常时，可正常使用功能台功能；连接服务出现问题时，会根据实际情况给出提示，您可按照提示操作，以使工作台保持正常连接。 2）查看报警/隐患统计数据：显示近24小时报警/未处理报警、近24小时隐患/未处理隐患统计数据。 3）查看并确认未处理报警信息：在展开未处理报警列表中，支持如下操作：可搜索和查看未处理报警信息，支持模糊搜索报警信息；可设置报警信息查询条件；单击一条报警信息，界面显示该条报警信息详情，包括基本信息、位置信息、联动预览、主图/回放和处理报警窗口；可查看详情，并进行报警处理；对于正在处理的报警信息，左侧报警卡片上会显示正在处理的用户姓名。 4）查看并确认未处理隐患信息：在展开未处理隐患列表中，可搜索和查看未处理隐患信息，支持模糊搜索隐患信息；可设置隐患信息查询条件；单击一条隐患信息，界面显示该条隐患信息详情，包括基本信息、位置信息、隐患图片、处理窗口等；可查看详情，并进行隐患处理；对于正在处理的隐患信息，卡片上会显示正在处理的用户姓名。 2、监测电视墙 1）科技风格界面显示，展示系统中所有设备的状态，界面上方显示报警数量及故障设备数量。 2）支持呈现火灾报警系统、电气火灾系统、可燃气体系统、消防用水系统、视频图像系统、充电桩系统的实时监测数据；当有报警时，支持再系统上叠加报警角标提示。 3）当有报警时，支持红色提醒；故障支持黄色显示。 3、消防设备管理 3.1、设备管理 1）支持消防设备的增删改查；主要包括如下几个系统的设备：火灾报警、视频图像预警、电气火灾、可燃气体、消防用水、充电桩、灭火器、数据网关等系统的设备管理。 2）支持消防设备移动到其他区域。 3）支持以CSV格式按照模板导入设备数据。 4）支持以CSV格式导出查询到的设备信息。 3.2、传感器管理 1）支持传感器的增删改查。 2）支持传感器移动到其他区域。 3）支持以CSV格式按照模板导入传感器数据。 4）支持以CSV格式导出查询到的传感器信息。 5）支持接入消防监测类型：液位、压力、电气、温度、燃气浓度、剩余电流、电压、烟雾、浓度、电量、信号等。 3.3、资源关联配置 1）配置将传感器关联视频设备，关联后，该点位产生的报警将会关联该监控点进行查看。 4、消防管理配置 1）报警推送配置：支持配置报警的语音联动规则；支持配置报警的移动应用推送规则。 2）报警数据保存时长：支持配置报警数据时长，12个月、24个月、36个月，超出选定的时长后，报警数据将自动被清除；支持配置报警叠加，自定义配置一个设备多次上报报警的叠加情况。 3）监测数据保存时长：支持配置监测数据时长，12个月、24个月、36个月，超出选定的时长后，监测数据将自动被清除。 5、事件联动 5.1、配置事件参数 1）事件保存时长：设置事件信息在平台的保留时间，超出设定时间范围的事件将被自动清除。 2）事件等级自定义：自定义各个事件等级的名称。也为各个事件等级选择不同的代表颜色。 5.2、设置布防计划模板 1）可选择平台预置的布防计划模板限定布防时间，布防时间内可触发事件。 2）平台预置的模板包括全天候模板、工作日模板和周末模板。如果选择全天候模板，事件在任何时刻都能触发；选择工作日模板，事件仅能在工作日触发；选择周末模板，事件仅能在周末触发。也支持根据实际需求设置自定义布防计划模板。 3）绘制布防时间段后，可进行如下操作：调整时间段长度、拖动时间段、设置时间段起止时间、删除时间段、清空所有时间段。 5.3、配置事件规则 1）按模板设置事件规则：针对常见的一些事件场景，系统提供了模板方便进行规则配置。四种常用模板的说明如下；周界入侵通知监控中心模板：当已添加至平台的监控点侦测到人员、车辆或其他物体非法闯入某个预先设置的区域或在该区域逗留时，平台将通知监控中心此事件；禁停区违停通知监控中心模板：当已添加至平台的监控点侦测到禁停车有车辆违规停车时，平台将通知监控中心此事件；消防通道占用通知监控中心模板：当已添加至平台的监控点侦测到楼层消防通道放置杂物或者被堵塞时，平台将通知监控中心此事件；景观池异常闯入通知监控中心模板：当已添加至平台的监控点侦测到小区景观池有人员异常闯入或逗留时，平台将通知监控中心此事件。 2）自定义设置规则：支持根据实际需求自定义事件规则。可为事件配置多个联动动作，包括视频上墙、在客户端弹出实时视频、指定监控点录制事件录像等。 3）支持查看事件规则信息、筛选事件规则、修改事件规则、删除事件规则、禁用事件规则、模拟报警、批量禁用事件规则、批量启用事件规则等操作 4）在规则说明区域单击带下划线的字段进行编辑：以选择指定时间段指定区域发生指定事件类型联动规则模板为例，可进行如下配置；指定时间段：选择布防计划模板。布防计划模板相关详情请参见设置布防计划模板；指定区域：在区域列表选择一个区域作为事件发生的条件；指定事件类型：选择事件类型（可多选）作为事件发生条件，如视频事件中的区域入侵和快速移动等。 5）事件信息：默认事件联动动作为语音播报事件区域位置、事件源（侦测到事件的设备资源）和事件类型，可选择增加播报事件等级（事件的警戒级别）、规则名称和发生时间。同时支持多次重复播报信息。 5.4、联动策略 5.4.1、客户端：事件发生时，联动控制客户端和移动客户端自动开启某项功能，如客户端上弹出指定监控点的实时视频，播放提示音等。 1）弹指定监控点实时视频：客户端弹出设置视频资源点的实时视频，可选择以下三类资源点。事件源自身资源点：当前发生事件（报警）的资源点（仅当事件源为视频监控资源点时）； 2）指定资源点：单击选择若干个视频资源点。 3）弹指定监控点录像回放：事件发生时，客户端弹出指定监控点的录像回放（前提条件：为指定监控点配置录像计划）。 4）弹事件图片：客户端弹出联动监控点的抓图。（需先配置联动抓图）（指定监控点间隔几秒抓图几次）。 5）控制指定对讲通道语音对讲：在客户端弹出与设置通道的语音对讲，可设置关联对讲通道和指定对讲通道。 6）播放提示音：事件发生时客户端播放声音进行告警。 7）语音播报事件信息重复播报几次：事件发生时客户端播放事件源和事件规则名称信息进行告警，语音报告内容支持自定义，支持配置播放多次。 8）弹窗视频画面叠加事件信息：弹窗视频画面（如弹出的实时视频画面）叠加事件信息，支持事件信息内容自定义。 9）联动地图位置：展示告警事件源及事件源在地图中的位置。 5.4.2、系统联动：事件发生时，联动其他系统或设备开启某项功能。 1）视频录像：事件发生时，联动指定的视频资源点进行录像，设置的录像资源点需配置至少1种录像计划。 2）图片抓拍：指定监控点间隔几秒抓图几次：事件发生时，联动指定视频资源点进行抓图，可设置抓图间隔及次数。 3）控制指定报警输出：事件发生时，联动打开指定的视频报警输出通道。 4）控制云台：事件发生时进行云台联动；调用指定监控点预置点：包括事件开始时转到预置点和事件结束时恢复到预置点；调用指定监控点的巡航路径：事件发生时，联动球机视频资源点启用设置的巡航路径，事件结束后停止；调用指定监控点的轨迹：事件发生时，联动球机视频资源点调用指定的轨迹。 5.4.3、电视墙：指定监控点视频上指定电视墙持续几秒：事件发生时，联动将设置的视频监控点上墙到设置的电视墙，支持配置视频监控点上墙时间。 6、包含至少6年软件更新服务。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 防火规范管理模块（核心产品） |  | 1、防火巡查 1）消防设施类型管理：管理单位消防设施信息，如自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消防电梯、消防供配电设施、防烟/排烟系统等，并为各消防设施添加其下部件和部件巡查标准，用于消防巡查管理等。 2）巡更点管理：巡查点是指在日常消防工作中需要进行巡视检查的地点；配置巡查打卡点，并为巡查点添加消防设施，巡查员巡查后生成报警事件作为巡查事件源，以便平台统计巡查结果；巡查点位置上贴有巡查卡的卡号，巡查员通过手机移动应用扫码或手机NFC读卡完成该点巡查。 3）巡查计划管理：巡查计划是指巡查员在某时间段内需要按照指定顺序完成对巡查点的检查和巡视。巡查计划管理支持的功能有：支持巡查计划的添加、修改、结束和删除等动作；可选择执行该巡查计划的巡查员；可设置巡查计划生效的时间段；支持每日一次、每日多次、每周一次、每月一次四种巡查周期可选。 4）巡查任务记录查看：可设置查询条件，单击查询；任务记录有四种状态:按时完成、超时完成、异常终止、超时未完成；列表中显示巡查任务详情，包括巡查任务名称、所属巡查计划、巡查员、任务时间、实际结束时间、发现隐患数和完成情况；单击对应的发现隐患数（隐患数大于0时可查看），可查看该巡查任务中发现的隐患详情，包括隐患图片和处理状态等信息。 2、防火检查 1）添加防火检查计划：支持配置防火检查的计划；支持每月1次和每年1次2种检查周期的配置方式；可选择执行该检查计划的巡查员。 2）管理防火检查计划：具有权限的用户通过平台网页端查看和管理防火检查计划，如编辑、删除防火检查计划等。 3）防火检查记录：支持防火检查数据查询和展示；支持呈现每一次检查任务中的人员、名称、时间、任务状态、检查结果等 4）查看岗位自查：支持呈现岗位自查记录，呈现每一次的检查时间、检查人员、检查结果。 3、排班管理 1）编辑班次模板：支持编辑班次模板，生成排班计划时，会根据所配置的班次模板生成各班次具体值班时间段；可配置两班模板和三班模板。 2）管理排班计划：可针对排班计划进行添加、编辑、删除、复制以及查看详情等操作 3）设置排班信息：可设置的排班信息包含消控室名称、选择排班方式、排班模板；其中排班方式包括周排班、月排班和自定义排班，在选择对应的时间内，生成一个排班模板，用于填写排班计划；排班模板可分为两班模板（模板中每天有两个班次）和三班模板（模板中每天有三个班次）。 4、值班值守 1）值班记录：具有对应权限的用户，可通过平台网页端和移动应用端查看单位值班记录；支持创建值班角色，并为角色开启值班权限。 2）上下班交接：根据排班计划设置的排班时间，消控室值班员在移动端进行上下班交接。 3）查看值班记录：具有权限的用户可通过以下路径查看值班记录及值班人员上传的数据。移动端可查看值班员的值班记录，点击可查看值班详情；网页端可查看具有权限单位下的值班员值班记录（包括消控室的系统运行状态）。 4）值班表：具有值班记录模块权限的用户，可通过平台网页端查看具有权限区域下的各消控室值班安排表。支持以日历的方式呈现值班信息 5、消防台账 1）消防台账总览：支持呈现台账总数、规范管理类总数、消防设备台账总数。 2）规范管理台账：对每日防火巡查、每月防火巡查、防火检查等进行台账统计；进入里面，支持呈现每日总数和漏巡总数；支持对每日防火巡查、每月防火巡查及防火检查的记录进行下载查看及导出。 3）消防设备台账：呈现各个系统的消防设备，点击导出，统计出当前所属系统的总数及异常数；呈现灭火器临期数、过期数提示；并支持导出。 6、状态监测 1）支持火灾报警系统、视频联动系统、消防水系统、电气火灾系统、独立烟感系统、可燃气体系统、充电桩系统的监测数据展示和查询。 2）支持点击设备，呈现设备自己及设备下的传感器的监测值数据，例如呈现电量、烟雾浓度、迷宫污染程度等等。 3）支持对消防的历史数据进行记录，并以趋势图展示所有监测值的历史数据。 4）支持对监测数据进行导出。 5）支持修改排序规则，按设备更新时间排序、按监控值更新时间排序、按设备名称排序、按区域等级排序。 7、隐患管理 1）支持报警隐患、巡查隐患、一键上报隐患、防火检查隐患、岗位自查隐患查询和展示；支持呈现隐患的基础信息例如隐患名称、隐患类型、所在区域、详细位置、故障类型等。 2）支持设备报警隐患、巡查隐患、一键上报隐患、防火检查隐患、岗位自查隐患数据导出和刷新。 3）支持呈现隐患的位置信息及隐患上报的图片，点击图片可以对图片进行放大，并支持将隐患直接处理。 4）根据隐患处理状态，进行隐患处理。已处理隐患：显示处理结果；未修复隐患：根据不同用户角色，给出处理选项。 8、报警管理 1）支持各系统报警信息的查询，包含火灾报警系统、电气火灾系统、可燃气体系统、消防水系统、独立式烟感系统、视频联动系统、充电桩系统。 2）支持查看报警信息，包括报警源信息、设备编号、所属区域、报警类型、位置信息等，单击报警次数，可查看该报警源合并的历史报警数据。 3）支持对报警进行处理，根据报警处理状态显示不同的报警处理信息，已处理报警：显示处理结果、处理意见等；未处理报警：显示处理结果选项、处理意见输入框，可填写对应的报警处理结果和处理意见。 4）设备操作：根据设备实际支持的功能，可进行远程消音等操作。 支持报警设备关联监控点或配置录像/抓图计划，关联后可查看当前报警监控点的实时预览画面、预览回放画面以及报警抓图文件。 9、包含至少6年软件更新服务。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 研判分析模块 |  | 1、消防安全评估 1.1、安全信息总览 1）支持呈现报警数、未处理数、误报数、报警处理率、平均处理时间；并且以饼图的方式呈现误报和真实报警的详细数值和占比。 2）支持呈现隐患数、未处理数、隐患处理率、平均处理时间；并且以饼图的方式长线未处理和已处理的详细数值和占比。 3）呈现防火巡查次数、防火检查次数、宣传教育次数。 4）呈现设备总数，在线率和故障率。 1.2、消防安全评估查看 1）支持用雷达图呈现五个纬度的安全评分的分布。 2）点击评分明细，支持分别呈现下面五类：单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息的详细得分情况、扣分情况。 2、智能研判 2.1、智能研判规则配置 1）配置设备故障研判规则：开启后，需设置次数；保存后，系统会根据设置的研判规则（即误报次数）判断设备是否为高频次故障设备；用户可查看高频次故障设备，并进行处理。 2）配置网络异常研判规则：开启后，需设置研判时间；保存后，系统会将满足研判规则（即连续时间）的信号均为弱的NB设备记录在网络研判界面中；用户可查看信号弱的设备，并进行处理。 2.2、设备故障研判 1）对设备故障数据进行二次分析，对同一个多次产生报警，且确定为误报的设备进行智能分析，进入到设备故障研判页面。 2）对多次产生误报的设备，做为重点关注设备，进行直接处理。 3）支持用户自定义设备故障研判的次数规则。 2.3、能耗研判 1）支持统计总的耗电量，及今日耗电量。 2）支持统计区域耗电量TOP20，帮助用户对耗电量较高的区域进行重点关注。 3）支持统计单个设备的耗电量，对单个设备耗电量较高的设备进行重点关注。 2.4、网络异常研判 1）对网络较差，经常离线的设备进行二次分析，默认对持续2天的信号强度为弱的设备进入到网络异常研判。 2）对多次网络较差的设备，做为重点关注设备，进行直接处理。 3、单位一张图 3.1、页面统计 1）消防设备统计：支持按照系统对各类设备进行统计总数。 2）消防设备状态统计：支持统计正常设备、离线设备、故障设备、未注册设备及其占比。 3）消控室视频数：点击视频，可以进行播放和预览。 4）设备报警/隐患统计：呈现报警总数、未处理报警数及其占比、呈现隐患总数、未处理隐患数及其占比。 5）设备报警/隐患趋势分析：支持按照近7天、近30天、近一年对报警和隐患的趋势呈现。 6）各系统设备报警/隐患排名：支持对各系统设备隐患和报警进行排名。 3.2、设备上图 1）支持设备上图，当设备上图后，报警会呈现红色闪烁、故障呈现黄色、离线和未注册呈现灰色。 2）点击点位，呈现点位的详细信息例如：设备名称、设备类型、设备编号、所属区域、详细位置及其监测值。 3.3、区域切换 支持区域楼层图进行切换。 4、包含至少6年软件更新服务。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 电子地图模块 |  | 1、地图配置 1）支持配置GIS底图：配置在线地图或离线地图；支持配置图片底图：上传静态图片作为地图；支持添加资源点至地图：将资源点添加到地图对应位置。 2、地图应用 2.1、资源点操作 1）添加资源点至地图后，可根据实际需要，对资源点进行相关操作。不同资源点类型可进行不同的操作。资源点类型操作监控点：开启预览、回放，查看历史报警；单位：查看单位历史报警、预览、回放和楼层图；传感器：查看数据、历史报警。 2）在地图搜索栏中输入关键字搜索特定资源点或位置。 3）单击搜索结果中的一个资源点，该资源点将移至地图页面中心，并显示资源点名称；地图左上角显示当前资源点的操作面板。 4）支持资源点收藏功能。 2.2、地图操作 1）框选资源点：单击地图的框选，按住鼠标左键在地图上拖拽选择监控点，地图左上角弹出监控点数量和预览、回放按钮。可单击预览或回放开启选中监控点的预览或回放。 2）标记：在地图上重要的位置添加标记。单击地图右上角的标记，找到需要标记的具体位置，再次单击，完成标记。 3）过滤资源点：单击显示勾选关注的资源点类型在地图上展示，取消勾选的资源点将不在地图上展示。 4）报警定位：启用报警资源定位功能后，当有资源点发生报警时，将展示该资源点所在区域的地图，该资源点按钮变为红色并闪烁。 2.3、图上报警 1）当地图上的资源点发生报警时，其图标将变为红色并闪烁显示，可通过以下操作查看实时事件详情：单击闪烁的红色资源点图标在地图左上角打开操作面板，单击查看弹出事件详情窗口。在事件详情窗口，可查看事件登记、报警开始时间、事件发生位置、为事件添加注释等操作。 2）当资源点配置了报警联动时，可进行以下操作查看事件详情。 联动预览：及时弹窗展示事件对应监控通道预览画面，并可在实时预览画面进行常规的视频操作，如抓图、紧急录像、放大等操作；联动录像：查看事件发生前后对应监控通道录像信息；联动抓图：查看事件发生时对应监控通道抓图信息。 3）查询历史事件：用户可在地图上直观地查看事件发生的资源点的具体位置，并能够查看所有历史事件及其事件详情，还可根据实际需求对事件进行不同条件的过滤。 3、包含至少6年软件更新服务。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 移动应用系统模块 |  | 1、首页 1）报警数据：支持展示今日概况，包括今日报警、未处理报警；今日隐患、未处理隐患；分别点进各个模块，跳转到对应模块功能中。最新报警支持展示最新的3条未处理告警，点击报警，可以进入报警详情，点击查看全部，展示所有的报警。 2）模块按钮：展示十二个模块，支持跳转，模块分别为报警管理、预览回放、状态监测、隐患管理、防火巡查、防火检查、岗位自查、消控值班、扑救力量、制度职责、智能研判、消防设备管理。 3）巡查点扫描：支持扫描二维码展示巡查点的详细信息，例如巡查点的名称、状态、巡查员、位置、巡查时间，以及所属部件的状态。 4）一键上报：支持手机点击一键上报，将消防隐患上报上去；支持手动输入+扫一扫添加隐患信息；支持上传隐患联动图片。 2、报警管理 1）支持展示不同系统的报警信息，每个系统右上角都有一个角标数量提示，报警系统主要有火灾报警系统、电气火灾系统、消防水系统、可燃气体系统、数据网关系统、视频图像系统、充电桩系统 2）支持展示视频类的智能报警，主要支持：人员在离岗报警、烟雾检测报警、烟火检测报警、火点检测报警、温度检测报警、温差报警、无证上岗、物品遗留、通道占用、电瓶车乱停乱放、火点无人报警； 3）支持报警联动视频预览、回放、抓图、平面图； 4）支持对报警进行处理，可以自己设置报警为误报或正常； 5）支持查看联动视频的预览和回放 3、视频 3.1、查看监控点 1）支持查看最近浏览过的监控点，可直接选择实时预览和录像回放； 2）支持收藏监控点，并对收藏的监控点进行分组、编辑、删除和移动； 3.2、实时预览 1）实时预览时支持语音对讲、鱼眼矫正； 2）支持监控点云台控制（上下左右等8个方向控制，支持放大/缩小，对焦、光圈放大/缩小、3D放大），支持设置和调用预置点； 3）支持窗口模式切换，包括1/4窗口模式，横竖屏切换； 4）支持本地录像、本地抓图、高清/标清无缝切换、声音开启/关闭； 5）支持设置预览画面中是否显示私有数据，如：智能信息和移动侦测； 6）支持设置硬解码优先，符合硬解码的码流优先进行硬解码，不符合的会自动切换至软解； 7）支持从预览界面直接跳转到回放界面查看录像； 8）支持新增、更新、删除预置点名称； 9）支持主子码流取流切换 3.3、录像回放 1）支持查看指定存储位置（设备存储、中心存储）的录像； 2）支持查看指定日期的录像； 3）支持录像定位控操作（拖动进度条）； 4）支持窗口模式切换，包括1/4窗口模式，横竖屏切换； 5）支持本地录像、本地抓图、声音开启/关闭； 6）支持设置硬解码优先，符合硬解码的码流优先进行硬解码，不符合的会自动切换至软解； 4、状态监测 1）监测异常设备：支持对任意监测值异常时，总设备状态显示为异常；点击设备，呈现设备的详细地址和监测值；支持筛选设备类型、所属系统和所属区域 2）全部设备：支持展示设备的数据监测，主要有信号、电量、燃气浓度、剩余电流、电气温度、液位、水压等监测值；支持对消防的历史数据进行记录，并以趋势图展示所有监测值的历史数据，支持在趋势图上展示阈值情况。 5、隐患管理 5.1、报警隐患 1）记录联网设备的故障：主要支持离线故障、低电故障、主电故障、备电故障、链路故障、寿命超期故障、迷宫故障、传感器短路/短路故障； 2）支持查看故障设备所在的地图位置信息；并在图上黄色闪烁 3）支持对故障进行处理； 4）支持导出所有故障的信息； 5.2、巡查设备隐患 1）记录防火巡查上报的设备故障信息； 2）支持查看故障设备的关联图片； 3）支持对故障进行处理； 4）支持导出所有故障的信息； 5.3、一键上报隐患 1）记录一键上报的故障）隐患信息； 2）支持查看故障设备的关联图片； 3）支持对故障进行处理； 4）支持导出所有故障的信息； 6、防火巡查 6.1、今日任务 1）展示今天的所有任务，分为三类展示，未完成任务、已完成任务、进行中任务， 2）支持查看任务内巡查点的详细情况 3）支持使用手机扫一扫二维码或NFC对巡查点进行巡查 4）支持上传巡查点内设施的正常异常情况； 5）支持拍照上报异常到平台； 6）具备巡查配置权限的用户支持更改任务对应的巡查员 6.2、所有任务 1）展示所有任务，分为三类展示，未完成任务、已完成任务、进行中任务， 2）支持查看任务内巡查点的详细情况 3）支持使用手机扫一扫二维码或NFC对巡查点进行巡查 6.3、巡查点配置 1）支持对巡查点区域进行筛选 7、防火检查 1）支持领导执行防火检查任务，用户手持移动应用对检查任务进行执行，记录检查的点位位置、照片 2）支持对异常的点位进行描述上传、拍照上传 8、消控值班 1）上下班交接，记录消控室的交接记录，主要记录系统的联动状态、报警状态、系统运行记录以及系统的运行状态及对应的图片 9、智能研判 9.1、设备故障研判 1）对设备故障数据进行二次分析，对同一个多次产生故障的设备进行智能分析，进入到设备故障研判页面 2）对多次产生设备故障的设备，做为重点关注设备，转工单进入维修工单中，可以重点维修，同时支持批量转工单 3）支持用户自定义设备故障研判的次数规则 4）支持导出所有设备信息 9.2、网络异常研判 1）对网络较差，经常离线的设备进行二次分析，默认对持续2天的信号强度为弱的设备进入到网络异常研判 2）对多次网络较差的设备，做为重点关注设备，转工单进入维修工单中，可以重点维修，同时支持批量转工单 3）支持导出所有网络较差的设备 10、消防设备管理 1）支持扫描二维码、手动添加方式在移动应用上直接添加设备，支持自动获取到设备上的设备型号、编码 2）支持对设备进行查询、修改、删除 11、包含至少6年软件更新服务。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 视频监控子系统模块 |  | 1、平台对接 1）与校园监控系统对接：支持与原校园监控系统对接，实现监控资源调取。 2、查看功能 1）实时预览：在实时预览过程中，用户可以在发生重要事件时对画面进行快速抓拍，截取视频画面的有用信息，并备份至电脑本地。 2）云台控制：通过云台控制功能可以远程调整摄像机镜头的角度、焦距、光圈等，扩大摄像机监控范围，查看监控细节，从而实现全方位监控。同时支持设置预置点、轨迹和巡航，方便用户查看指定监控方位的实时状况。 3）轮训功能：轮巡预览指预览窗口按轮巡时间自动切换监控点进行预览，以便用户及时了解各个监控点的实况。 4）远程回放：当监控区域有异常发生或用户需要了解监控区域发生过的事情时，可通过远程搜索和回放存储在本地存储设备（例如NVR、HDDS、存储服务器等）的录像文件，同时支持抓图、录像、标记等操作。 3、录像计划配置 1）配置录像计划：支持采用录像计划模板定义录像何时开始以及如何开始，并指定了录像的存储位置。按照存储位置的不同，分为设备存储和中心存储两种方式。 2）配置录像计划模板：录像计划模板定义了录像的时间安排。系统默认提供三种录像计划模板：全天候模板、工作日模板和周末模板。全天候模板用于全天连续录像的场景；工作日模板用于仅工作日进行录像的场景；周末模板用于仅周末进行录像的场景。支持自定义录像计划模板，定义在某固定的时间段内进行录像。 4、事件布撤防 1）设置布防计划模板：防计划模板定义了事件的布防时段，在布防时段内，设备上触发的事件将上报到平台。系统默认提供了三种布防计划模板：全天候模板、工作日模板和周末模板。全天候模板定义了7×24小时的布防时段，工作日模板定义了工作日全天24小时的布防时段，周末模板定义了周末全天24小时的布防时段。也支持自定义设置布防计划模板。 2）事件布撤防：通过布防计划模板，可对消防系统中不同事件类型进行布防和撤防，支持如下事件类型的布撤防：报警输入和报警输出。 5、包含至少6年软件更新服务。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 数据交换与共享模块 |  | 1、数据通信中心 实现各类前端消防感知设备的相关数据采集、数据分类、数据清洗、协议转换、数据分发、数据交换、存储等功能。 2、与终端的接口 1）智能消防平台与行业终端接口应尽量统一，有助于标准体系的形成。如果已有标准的行业，应支持现有标准。 2）支持的协议应包括：工业控制领域中的OPC、MODBUS、RS232/485协议，消防行业协议：GB/T 26875，视频监控领域的onvif、GB/T28181协议，NB-IOT，4G等通信协议。 3）智能消防平台应实现统一管理终端，实现终端登录会话，实现终端的数据认证与加密。其他应用平台可通过物联网应用基础平台对终端进行管理与反控，下发指令并反馈执行结果。 3、与应用的接口 具有完备的接口与各应用交换数据，应提供规范化的接口规范，实现物联网应用基础平台的对外数据交互标准、通用接口，接口形式包括ESB、RMI接口、WebService接口、数据库接口等。 4、与其他系统的接口 预留与其他系统的信息接口，如上报本系统终端告警数据、行业统计数据等，接口形式包括ESB、RMI接口、WebService接口、数据库接口等。 5、包含至少6年软件更新服务。 | 项 | 1 |  |
| 二、前端感知应用子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.火灾自动报警控制器远程监控子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 用户信息传输装置 | 支持对消控主机进行数据读取、数据解析，并通过网络将数据传输到消控联网可视化管理平台；满足标准：GB26875.1-2011；平均功耗：12W；显示屏幕：支持；通讯方式：采用网线连接；端口：支持1个通讯中心、2路RS485端口、1路CAN总线、1路10M/100M以太网口；供电电源：AC187～242V；备用电源：12V/7Ah，铅酸电池；包含至少6年产品质保服务。 |  | 台 |  | 5 |
| 2 | 消防数据采集装置 | 供电电源：DC12V/1.5A（宽电压DC5V-36V）；WAN接口：1个10/100/1000M以太网口（RJ45插座）；自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护；串口：1个RS485接口；端口：1路RS485；包含至少6年产品质保服务。 |  | 台 |  | 6 |
| 2.消防水源监控子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能液压探测器 | 电池供电：DC3.6V；静态值守电流：≤20uA；工作电流：≤115mA；无线通信方式：NBIoT；量程：0-1.6MPA；输出：4-20MA；精度：0.5%FS；防护等级：IP67；包含至少6年产品质保服务。 |  | 套 |  | 162 |
| 2 | 智能液位探测器 | 电池供电：DC3.6V/1.5A，静态值守电流：≤20uA；工作电流：≤115mA；无线通信方式：NBIoT；量程：0-5米；输出：4-20MA；精度：0.5%FS；防护等级：IP67；包含至少6年产品质保服务。 |  | 套 |  | 2 |
| 3.电气火灾监控子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气火灾探测器（含互感器） | 支持实时监测剩余电流、温度、电压、电流等状态信息；额定电压：AC220V（AC85～264V）；平均功耗：0.5mA@220VAC；最大动态功耗：1.5mA@220VAC；剩余电流互感器接入数：1个；温度探测器接入数：3个；电压监测：三相电压；电流监测：三相电流；通讯方式：以太网、NB-IoT；包含至少6年产品质保服务。 |  | 套 |  | 361 |
| 4.无线消防联网监控子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线独立烟感 | 静态电流：≤18uA；报警电流：≤150mA；报警声压：≥85dBa；接收灵敏度：≥-140dBm；无线通信方式：NBIoT；内置锂电池；包含至少6年产品质保服务。 |  | 台 |  | 156 |
| 5.巡查管理子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡检标签 | 尺寸：定制；材料：抗金属材料，背面3M胶；包含至少6年产品质保服务。 |  | 张 |  | 1638 |
| 6.辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 含光缆、网线、电源线、控制线、跳线、套管、水晶头、扎带、胶布等。 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 物联网卡 | 运营商NBIoT卡。 |  | 张 |  | 681 |