本询价文件经采购方审核确认，同意发布。

采购方盖章：

询 价 文 件

项目名称：大学生素质拓展基地人工草坪

项目编号：PTLX20220331

采购单位：湄洲湾职业技术学院

联系人：林伟岭

电话：18750088890

采购代理人：莆田龙兴招标代理有限公司

通讯地址：莆田市城厢区建绣路221号201#

电话：0594-2682896

电子邮箱：6617863@163.com

联系人：小翁

采购项目内容及要求

莆田龙兴招标代理有限公司受委托，以询价形式进行下列所述货物及服务的采购，欢迎国内合格供应商参与密封报价。

- 项目编号：PTLX20220331

- 项目名称：大学生素质拓展基地人工草坪

- 询价货物一览表及主要配置技术要求：

| 合同包 | 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 休闲地区铺设人造草 | 型号 U型曲直免填充草 草丝高度 25mm ±2 mm 草丝宽度 1.4mm ±0.1 mm 草丝厚度 260 μm ±10μm 草丝分特值 ≥12000DTEX 走针方式 直线走针 基布 双层PP抗紫外线基布 背胶 环保SBR乳胶 植草密度1㎡ 16800针 颜色 翠绿+嫩绿+枯黄+墨绿，四色混织 有效幅度 ≥4.0米 综合性能：人造草坪产品须通过GB36246-2018新国标人造草坪面层成品检测（提供检测报告） 防火性能：人造草坪产品须通过GB/T14768-2015燃烧性能合格检测检（提供检测报告） 环保性能：人造草坪产品须提供通过SGS根据REACH标准出具的201项高度关注有害有毒化学物质的检测提（提供检测报告） 毒性测试：人造草坪产品须通过GB/T21605-2008化学品急性吸入毒性试验方法标准检测，并出具权威机构检测。（提供检测报告） 气味等级：人造草坪产品须通过GB36246-2018新国标人造草坪面层成品气味等级测试，达到2级及以上级别检测（提供检测报告） | 2200平方 |
| 合同签订期：中标通知书发出之日起10日内与招标人签约合同。 |  |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后30日内完成货物的供货、安装并交付验收。 |  |  |  |  |
| 交货地点：采购人指 定地点。 |  |  |  |  |

注：1、本批采购设有最高限价，合同包1最高限价为193600元，超过最高限价的报价无效。

四、响应供应商的资格要求：

- 报价人应具有投标项目的经营范围，请提供报价人合格有效的营业执照(副本)有效复印件。

- 报价代表必须经报价人的法定代表人（单位负责人）关于参与本项目报价的授权，请提供负责人授权报价代表的授权委托书(报价代表是负责人无需)和报价代表的身份证复印件。

注：以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

五、时间安排:

1、报名时间：2022年4月2日～2022年4月12日，每天上午8:00～12:00，下午14：30～17:30(北京时间)。采购文件售价为100元/本(含电子文档)，如需邮购另加50元，本文件售后不退。

2、报价文件递交截止时间和开标时间：2022年4月13日上午9：00。

六、地点安排

- 报名、咨询、来往信函地点：莆田市城厢区建绣路221号201#。

- 响应文件递交、开标地点：莆田龙兴招标代理有限公司(莆田市城厢区建绣路221号201#)，报价文件由采购代理人的工作人员接收。

七、与本批询价货物相关的要求：

      - 报价总价应为所有货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、产品检验检测、税收、售后服务、服务费或维修时所需特殊专用的工具、备件及清单、随机赠品、说明书、其他相关技术资料等所有费用。

八、售后服务：

1、成交人应根据用户单位指定的地点免费提供设备的送货、安装和调试服务，免费为用户单位提供设备操作使用及维护的培训服务。

2、质保期和售后服务要求：除询价货物一览表中有特殊要求外，所有货物均要求免费质量保修期为验收合格后5年内保修及上门。报价人应在报价文件中列明详细的售后服务承诺。

九、交货期：

交货期是指从报价人与采购人签定合同当日至所有货物安装调试后可以交付采购人验收的期限，交货期以日历日为计算单位。

十、合同签订：

成交人接到成交通知书后，持成交通知书与采购人签订购销合同，询价文件条款及附件、成交人的询价响应文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。

十一、本批采购确定成交人的办法：

采取最低评标价法确定成交供应商。即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商。若出现报价相同的，则按技术质量或货物配置高低及售后服务优劣的顺序推荐成交候选人。

十二、每一报价人应提交保证金为合同包1人民币壹仟玖佰元整(￥：1900.00元)。投标保证金以转帐形式提交，不直接接受现金及以个人名义汇存的投标保证金，以响应文件递交截止时间前到帐为准。保证金缴纳账户：开户名：莆田龙兴招标代理有限公司  开户行：中国建设银行莆田市分行   账号：35001632433052502221。

十三、供应商应及时在湄洲湾职业技术学院上查询本项目的采购公告、更改通知、评审结果等信息，建议在递交询价响应文件截止前1天登录该网站查看是否有更改通知。若供应商没有获得相关更改通知，影响了报价的，供应商自行承担相关责任。

十四、成交人应在领取成交通知书的同时按中标金额*1.5%标准计算一次性向采购代理人交纳成交服务费。成交人如未能按规定办理，其报价保证金将被全额没收。

十五、付款条件：

货到安装并验收合格后付款，招标人不接受需要支付预付款的投标报价。本批招标货物的付款条件为招标人验收合格后付合同总货款的100％。

- 验收方式数据表格：

1、中标人履约后，根据需要向用户提交《履约情况记录》并要求验收。 2、用户单位根据招标代理人出具的《中标通知书》进行货物品牌、技术配置、使用功能、数量等方面的验收。 3、设备安装、调试约定：普通货物安装完毕并提交全部的相关证明后进行验收。特殊货物须双方在合同内约定时限。 4、验收工作由采购人自行组织，承担货物质量责任。若货物技术性能或专业程度较高，可委托相关部门验收。验收费用由中标人承担

十七、其他要求：

1、标的的重量、尺寸、体积等有固定数值的可在±1%之内偏差。

2、本招标文件中所列（如有）的品牌、商标、原产地或生产供应商等要求仅系说明并非限制。投标人可提出替代标准，但替代标准必须参照或相当于本文件要求，并在《技术和服务要求响应表》中做出说明。

3、投标截止时间结束后出现提交响应文件或者经评审实质性响应询价文件要求的供应商不足三家，询价采购失败。

响应文件格式

采购项目

响 应 文 件

(封面)

项目名称：

招标编号：

(正本/副本)

响应人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

报价一览表（本表投标时需单独密封）

报价人(加盖公章)：

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 制造商全称 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期：合同签定当日至所有货物安装可以交付用户单位验收需要 个日历日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：----------------------圆整-(大写) ￥： (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：

日期：

报价文件格式

附件1

报价函

致： (采购代理人)

根据贵方为 (项目名称)   询价项目及服务的报价邀请 (项目编号)  ，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表报价人 (报价人名称、地址) 提交以下文件正本一份和副本二份。

(1)报价一览表（本表投标时需单独密封）

(2)货物简要说明一览表

(3)货物质量保证和售后服务承诺

(4)资格证明文件

(5)按询价文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本报价有效期自报价有效截止时间起90个日历日。

4、报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。

5、报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          电话：                传真：

手机：                      报价代表姓名、职务：

报价人(加盖公章)：                            日期：     年   月   日

附件2

报价货物详细说明一览表

报价人全称(加盖公章)：

项目编号：

| 合同包 |  | 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格、配置、参数、质量及性能等详细说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价人应写明报价所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

供应商代表签字：

日期：

附件3                            法人营业执照

致：（招标代理人）

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

（注：法人营业执照等相关证明文件提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标代表签字：

日      期：

附件4

法定代表人授权书(原件)

兹有 (单位名称) 法定代表人 (姓名)，授权 (被授权人姓名)为 (项目编号及项目名称) 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

附：法定代表人和被授权人(投标代表)身份证件复印件。

| 法定代表人身份证件粘贴处 | 被授权人(投标代表)身份证件粘贴处 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人职务：

报价单位全称(加盖公章)：

日期：    年     月     日

附件5                     售后服务等承诺(包括维保)

莆田龙兴招标代理有限公司：

我方针对项目编号为：             的   (项目名称)   ，承诺以下售后服务：

- 售后服务方面的其他承诺：

- 其他优惠条件：

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件6

退还投标保证金申请函

致：招标代理人

我方参与贵方组织的“       项目名称     ”(招标编号：       )项目合同包        的投标，我方以(同城转帐、异城电汇、现金银行缴款)形式向贵方帐户缴纳投标保证金(大写        元)(小写￥      元)，因(中标、未中标)，请贵公司将相关款项结清后给予办理退还，并退还到我方以下帐户中：

投标人全称：

开户行全称：

账号：