建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：机电一体化（鞋革）专业群数字化设计研发中心文化建设工程

- 工程概况 - 建设地点：莆田市秀屿区。 - 工程专业：单独发包的装饰工程（含安装）。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围： / ；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / ，檐口高度：/ 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： / 。 - 混凝土情况： /。 - 编制范围 按照中联合创设计有限公司设计的机电一体化（鞋革）专业群数字化设计研发中心文化建设工程图纸，专业范围包括新建室内装饰、水电安装等，具体如下： 1.不含三通一平； 2. / 。 - 编制依据 1.图纸：中联合创设计有限公司设计的机电一体化（鞋革）专业群数字化设计研发中心文化建设工程图纸及有关设计文件。 2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50855-2013）及现行补充或调整文件(截止2022年12月22日)。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件(截止2022年12月22日)。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：莆建管[2021]64号文人工费调整指数(2022年3月1日起施行)。 （2）施工机械台班单价：按照闽建筑[2022]1号文关于福建省机械台班费用定额(2022年1月11日起施行)。 （3）材料设备价格：按照2022年10月份（下半月）莆田市信息价（不含税）、定额基期价格。 8、其他： / 。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程（含安装）。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： / 。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： 胶合板模板 。 4.脚手架：满堂装饰脚手架。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输： / 。 7.大型机械设备进出场及安拆： / ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： / 。 10.其他： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 水泥; 详见预算书; 建福、海螺、岩城; 信息价. 涂料; 详见预算书; 三棵树、多乐士、立邦; 信息价. 阻燃板; 详见预算书; 莫干山、千年舟、福庆; 莫干山. 多层板; 详见预算书; 莫干山、千年舟、福庆; 莫干山. 三聚氰胺板; 详见预算书; 莫干山、千年舟、福庆; 莫干山. 中纤板; 详见预算书; 莫干山、千年舟、福庆; 莫干山. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 详见询价单 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 八、其他需要的说明 1、楼地面为原有，金刚帮地面不计入预算； 2、本工程窗户不计入； 3、过道广告牌按PVC材质计取； 4、墙面刷涂料不扣除壁柜所占面积； 5、学术交流区原有10*10mm间隔100mm格栅吊顶拆除，其它房间没有吊顶； 6、水吧台三聚氰胺板板厚按18mm厚计取； 7、本工程玻璃板墙面做法均为一致； 8、墙布计入，其余成品采购产品不计入本次预算； 9、M1门尺寸以立面图为准； 10、M1门窗数量按平面图中为准； 11、A1配电箱入户线按30米计取； 12、学术交流区吊顶已拆除、无新建吊顶，此线性灯按图中测量计取； 13、弱电箱引入户管线按15米计取； 14、本工程位于4层楼有货梯不考虑二次搬运费用； 15、其余详见预算书。