建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：湄洲湾职业技术学院创业园公共服务区域装修工程

- 工程概况 1.建设地点：湄洲湾职业技术学院 。 2.工程专业： 装饰及安装工程 。 3.合同工期： 10日历天 ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：四层内装修地面、墙面、天棚及栏杆工程；电气安装；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积： 3110㎡ 。 - 层数： 4 ，檐口高度： / 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况：墙面乳胶漆；天棚乳胶漆、格栅吊顶；栏杆水性调和漆。 - 混凝土情况： / 。 - 编制范围 按照厦门寰晤设计顾问有限公司设计的湄洲湾职业技术学院创业园公共服务区域装修工程图纸，专业范围包括四层内装修地面、墙面、天棚及栏杆工程；电气安装，具体如下： 1.不含三通一平； 2. / 。 - 编制依据 1.图纸：厦门寰晤设计顾问有限公司设计的湄洲湾职业技术学院创业园公共服务区域装修工程图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / （招标文件编制单位）编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50855-2013）及现行补充或调整文件(截止2020年04月20日) 。 5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件(截止2020年04月20日) 。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2020年04月20日） 。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：预算人工费指数按莆建管[2019]31号文编制,疫情期间(2月11日至疫情结束)完成的工程量结算按实结算,其人工费按莆建管[2020]6号调整。 （2）施工机械台班单价：按照《2019年第3季度福建省施工机械台班单价》（不含税） 。 （3）材料设备价格：按照2020年3月份(上半月)莆田市信息价、定额基期价格及市场询价 。 8、其他： / 。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： / 。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： / 。 4.脚手架： /。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输： / 。 7.大型机械设备进出场及安拆：/ ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： / 。 10.其他： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 电线; 太阳牌、金平管业、三红; 信息价. 开关、插座; 西门、TCL、正泰; 信息价. 灯具; 飞利浦LED、辉日、莆阳; 信息价. 油漆; 三棵树、立邦、多乐士; 信息价. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 一、土建部分 - 本工程编制范围为4#楼梯栏杆刷漆及四层相关设计； - 4#楼梯只计栏杆刷漆，墙面、地面及天棚装修不计入本次预算； - 栏杆刷漆按水性调和漆计入； - 墙面及天棚粉刷涂料按乳胶漆两遍计入； - 黑钛不锈钢门套厚度按1.2mm计入； - 门上烤漆按水性调和漆计入； - 钢化玻璃隔断厚度按1.2mm厚计入； - 拆除工程不计入本次预算； - 软装部分不计入本次预算； 二、安装部分 1、就近接入原有楼梯间照明回路因图纸不详，不计入本预算。 2、阴影部分区域内照明回路工程量，不计入本预算。 3、配电箱4M10图纸标注“原有配电箱改造”，图纸未明确具体改造内容，其改造费用不计入本预算。 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） / 。